## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 20:00 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 1 | — | 3 | 4 | 1 | 9
ИТОГО |  |  | 1 | — | — | 3 | 4 | 9
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 20:00

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 9 ¦ отчёт: 22.03.2026 20:00
1 | Лист 1 (из 1) | Противоречие в нагрузке Fy на анкерную пластину: в таблице параметров 15 кН, в примечании 12 кН (расхождение 20%) | В таблице параметров (блок 79QQ-GPNV-9KP, строка B.3) указана горизонтальная нагрузка на анкерную пластину Fy=15 кН. В разделе ПРИМЕЧАНИЕ (блок PXEQ-JWHL-WVC) указано: «Нагрузка на 1 анкерную пластину: Fx=5 кН, Fy=12 кН». Расхождение составляет 3 кН (20%). Некорректное значение нагрузки приведёт к ошибочному подбору анкерных болтов при монтаже и может создать угрозу несущей способности крепления мачты подъёмника. Шаг анкерных пластин 600 мм, крепление к стене — от правильного значения зависит подбор диаметра и класса прочности болтов. Норма: ГОСТ 27772-2015 (действует) — выбор крепёжных элементов по расчётным нагрузкам; СП 20.13330.2017 (действует) — общие принципы документирования расчётных нагрузок в рабочей документации | Устранить противоречие: провести расчёт Fy и привести единственное согласованное значение во всех разделах документа. Откорректировать либо таблицу параметров (B.3), либо раздел ПРИМЕЧАНИЕ. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Подбор анкерных болтов по заниженному значению 12 кН при фактической нагрузке 15 кН — риск потери несущей способности крепления мачты при эксплуатации подъёмника с грузом 1000 кг.
2 | Листы 1 (из 1), 1 (из 2), 2 (из 2) | Пояснительная записка не актуализирована после Изм.1: текст ПЗ указывает мусорокамеру на -1 этаже, тогда как чертежи (актуальные) показывают её на -2 этаже | Текст пояснительной записки (блок 9XCR-3VNT-DQG, стр. 4) содержит устаревшую фразу: «Помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже» (-1 этаж). Согласно ведомости изменений Изм.1 (блок 6RPH-CJ4D-WEG, стр. 3): «Лист 2 заменён в связи с актуализацией архитектурного плана и экспликации помещений». Экспликация -2 этажа (блок 9TGM-4HLQ-MFY) и фрагмент плана -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) подтверждают: «Помещение ТБО» №11, площадью 15,7 м², кат. В1 — на -2 этаже. На -1 этаже имеется лишь «Тамбур ТБО» 2,5 м². Чертежи актуальны, текст ПЗ не был обновлён при выпуске Изм.1. Расхождение текста и чертежа зафиксировано: чертёж принят как источник истины. Норма: ГОСТ Р 21.1001-2009 (действует). СПДС. Общие положения, п. 5.6 — все разделы рабочей документации должны быть взаимно согласованы | Актуализировать текст пояснительной записки: заменить «на первом подземном этаже» на «на втором подземном этаже (-2 этаж)». Проверить весь текст ПЗ на соответствие чертежам после Изм.1. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Противоречие в документации создаёт риск ошибок при производстве работ: строители и монтажники могут руководствоваться устаревшим текстом ПЗ вместо актуальных чертежей.
3 | Листы 1 (из 2), 1 (из 1) | Отсутствует расчёт требуемого числа и суммарного объёма контейнеров ТБО. Принято 8 шт. × 0,36 м³ = 2,88 м³ без обоснования | В проекте не представлен расчёт требуемой ёмкости мусоросборников. Принято 8 контейнеров GPLAST 0,36 м³ = суммарно 2,88 м³ (спецификация, блок TUKH-FHXK-QQC). Расчёт должен базироваться на: норме накопления ТКО (кг/чел./сут.), числе жильцов здания (число квартир × среднее число проживающих), периодичности вывоза согласно СанПиН 2.1.3684-21, п. 14. В разделе ТХ.М не приводится ни число квартир, ни численность жителей, ни принятая норма накопления ТКО, ни периодичность вывоза. Без расчётного обоснования невозможно подтвердить достаточность принятой ёмкости 2,88 м³. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует, с 01.03.2021), п. 14 — вместимость контейнеров и мусоросборников должна определяться исходя из нормы накопления отходов, числа пользователей и периодичности вывоза | Выполнить расчёт потребной ёмкости контейнеров: N_контейн. = (норма накопления × число жильцов × периодичность вывоза) / объём контейнера. Привести расчёт в пояснительной записке с указанием принятых исходных данных. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | При недостаточной ёмкости мусоросборников возможно переполнение контейнеров, нарушение санитарных норм, жалобы жителей и предписания Роспотребнадзора.
4 | Лист 1 (из 1) | Не предусмотрена организация раздельного сбора ТКО: все 8 контейнеров одинакового типа, разделение на фракции отсутствует | Спецификация оборудования предусматривает 8 контейнеров GPLAST 0,36 м³ одного типа (блок TUKH-FHXK-QQC). Маркировка контейнеров по фракциям и деление на «сухие»/«влажные» отходы в проекте отсутствует. В г. Москве с 2020 года введён двухпотоковый раздельный сбор ТКО (Постановление Правительства Москвы №1073-ПП от 27.08.2019). Согласно ст. 10 ФЗ-89 и ПП РФ №1156 от 12.11.2016 (ред. от 15.09.2020) требования к раздельному сбору ТКО обязательны для МКД. Необходимо предусмотреть контейнеры как минимум двух фракций с маркировкой (цвет, надпись), соответствующим объёмом для каждой фракции и достаточным количеством контейнеров. Норма: ПП РФ №1156 от 12.11.2016 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами» (действует, ред. от 15.09.2020); ст. 10 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует) | Пересмотреть состав спецификации контейнеров: предусмотреть контейнеры не менее чем для двух фракций («сухие» и «влажные» ТКО) с соответствующей маркировкой, цветовым кодированием и обоснованием объёма для каждой фракции отдельно. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Отсутствие раздельного сбора ТКО может привести к штрафным санкциям со стороны органов надзора, отказу регионального оператора вывозить отходы без сортировки, претензиям управляющей компании.
5 | Лист 1 (из 2) | В ведомости ссылочных документов отсутствует СанПиН 2.1.3684-21 — ключевой норматив для мусоросборных камер МКД | Ведомость ссылочных документов (блок 9YRN-PKKU-XUR) включает СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», который регулирует условия труда персонала, но не проектирование систем мусороудаления. Ключевой нормативный акт — СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде...» (действует с 01.03.2021) — в ведомости ссылочных документов отсутствует. Данный СанПиН содержит требования: к организации мусоросборных камер; к температурному режиму помещений ТБО; к вместимости мусоросборников; к периодичности вывоза и уборке контейнерных площадок. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует, с 01.03.2021) — требования к мусоросборным камерам, контейнерным площадкам, температурному режиму, уборке | Добавить СанПиН 2.1.3684-21 в ведомость ссылочных документов раздела ТХ.М. Проверить, требует ли включение данного СанПиН внесения дополнительных требований в проектные решения (температурный режим помещения ТБО, уборка и т.д.). | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Отсутствие ссылки на ключевой нормативный документ может привести к замечаниям при экспертизе и несоответствию проекта санитарным нормам.
6 | Лист 2 (из 2) | Комплектность спецификации неполная: на плане -2 этажа показан поливочный кран, гидростанция и щит управления, которые отсутствуют в спецификации оборудования (133/23-ГК-TX.M.CO) | Спецификация оборудования (блок TUKH-FHXK-QQC) содержит лишь 2 позиции: контейнеры GPLAST и подъёмник HULKER L-1000. На плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) визуально подтверждено наличие следующего оборудования, не включённого в спецификацию: поливочный кран (ХВ, ГВ, Q=0,3 л/с, h=1100 мм); гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм; электрический щит управления гидростанцией 300×750×750(h) мм. Пояснительная записка (блок 9XCR-3VNT-DQG) дополнительно упоминает: водоразборный смеситель, соединительный штуцер с вентилями, ниппель и шланг длиной 2–3 м, канализационный трап — также отсутствующие в спецификации. Гидравлическая станция и щит управления подтверждены чертежом (блок 9E9V-UFC7-YAD), что подтверждает замечание визуально. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует). СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов, п. 4 — в спецификацию включается всё оборудование, изделия и материалы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ | Дополнить спецификацию оборудования (133/23-ГК-TX.M.CO) позициями: гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм; электрический щит управления 300×750×750(h) мм; кран поливочный ХВ/ГВ; смеситель водоразборный; соединительный штуцер с вентилями; шланг 2–3 м; трап канализационный. Провести ревизию пояснительной записки на предмет упомянутого, но не учтённого в спецификации оборудования. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неполная спецификация приведёт к неучтённым позициям в смете, ошибкам при заказе оборудования и задержкам монтажа.
7 | Лист 2 (из 2) | Помещение ТБО (кат. В1) расположено вплотную к автостоянке (кат. В1) на -2 этаже; противопожарное разделение обозначено (EIS60/EI60), но требует подтверждения по разделам ПБ/АР | На плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) помещение ТБО №11, площадью 15,7 м², категория В1, расположено непосредственно рядом с зоной автостоянки (машиноместо S 86М, категория В1). Оба помещения относятся к категории В1 по пожарной опасности. На чертеже обозначены противопожарные двери EIS60 и EI60, однако: нет явного указания на тип и предел огнестойкости разделяющей конструкции (стена/перегородка); отсутствует ссылка на конструктивные решения из раздела АР; подтверждение принятой схемы противопожарного разделения должно быть получено из разделов ПБ (пожарная защита) и АР. Требуется сверка с разделами АР и ПБ. Норма: СП 4.13130.2013 (действует), п. 6.1 — помещения различных категорий по пожарной опасности должны разделяться противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости | Запросить у смежных разделов (АР, ПБ) подтверждение: тип и предел огнестойкости конструкции, разделяющей помещение ТБО и автостоянку; соответствие принятых дверей EIS60/EI60 требованиям нормативных документов для данного сочетания категорий. При отсутствии подтверждения — уточнить конструктивные решения. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточное противопожарное разделение помещения ТБО (категория В1) и автостоянки (категория В1) создаёт риск распространения пожара. Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 может привести к замечаниям надзорных органов.
8 | Лист 1 (из 1) | В разделе ПРИМЕЧАНИЕ строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» продублирована дважды подряд | В разделе ПРИМЕЧАНИЕ (блок PXEQ-JWHL-WVC) строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» встречается дважды подряд, строки идентичны. Технической ошибки нет — значение +/-5 мм дублируется и не создаёт противоречия. Тем не менее, дублирование свидетельствует о недостаточной проверке документа перед выпуском в составе Изм.1. Норма: ГОСТ Р 21.1001-2009 (действует). СПДС. Общие положения — рабочая документация должна быть проверена и подписана ответственными лицами | Удалить дублирующую строку в разделе ПРИМЕЧАНИЕ. Провести общую проверку текстовых блоков документа на наличие дублирующих записей. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Минимальный технический риск. Снижает читаемость документа и может вызвать вопросы при проверке.
9 | Листы 1 (из 1), 2 (из 2) | Расхождение габаритных размеров гидравлической станции между планом (-2 этаж) и каталожными чертежами: на плане указано 800×800×1100(h) мм, каталожные виды показывают ~600×500×850 мм | На плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD, стр. 5) выноска гидравлической станции содержит размер «800×800×1100(h) мм». На каталожных чертежах того же оборудования (страница 7): вид сверху (блок A9EM-TR7F-AXG) показывает поперечный размер «500 max»; разрез 1-1 (блок 7H3H-VCX6-4HD) показывает размеры «600» (ширина) и «850 max» (высота), «485 max» (частичный). Расхождение по высоте: 1100(h) мм на плане против ~850 max в разрезе. Расхождение по плановым размерам: 800×800 на плане против ~600×500 в каталоге. Возможные причины: каталожные чертежи показывают габариты гидравлического агрегата внутри корпуса, а 800×800×1100(h) — внешний корпус-шкаф; либо каталоге указано оборудование другой модели. Требует уточнения у поставщика. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4 — размеры в спецификации и на планах должны соответствовать каталожным данным применяемого оборудования | Запросить у поставщика (производителя) HULKER актуальный каталожный лист на гидравлическую станцию с точными внешними габаритами. Проверить соответствие заявленных на плане размеров 800×800×1100(h) фактическим размерам оборудования. При несоответствии — скорректировать план -2 этажа и/или каталожные чертежи. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При несоответствии габаритов возможны проблемы с размещением оборудования в отведённом пространстве или некорректное проектирование зоны обслуживания гидростанции.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 3 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 4 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 1

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 2 ¦ экономия: −3% ¦ отчёт: 22.03.2026 20:00
1 | OPT-001 | Отделка пола мусоросборной камеры | Пол мусоросборной камеры облицован керамической плиткой с уклоном 0,01 к канализационному трапу (пояснительная записка, блок 9XCR-3VNT-DQG). Монтаж на цементно-песчаную стяжку с затиркой швов. Помещение ТБО: 15,7 м², тамбур ТБО: 2,5 м². | Заменить керамическую плитку на бесшовное полиуретановое или эпоксидное покрытие для влажных промышленных помещений с антибактериальными добавками, класс износостойкости не ниже AR3, толщина 3–5 мм. Уклон 0,01 выполнить в стяжке до нанесения покрытия. Покрытие наносится по подготовленному бетонному основанию без зазоров и швов. Соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 к водонепроницаемости и лёгкой очистке пола. Снижает трудоёмкость монтажа (~30%) за счёт отсутствия укладки плитки и затирки швов. Бесшовная поверхность исключает накопление органики в межплиточных швах. | 💰 Дешевле аналог | 25% | сокращение сроков монтажа пола на 1–2 рабочих дня | Требует качественной подготовки бетонного основания (шлифовка, обеспыливание, грунтовка). При некачественном нанесении возможно отслоение покрытия. Ударная стойкость несколько ниже, чем у керамической плитки класса PEI-4 и выше — при интенсивном контакте с металлическими контейнерами возможны царапины. Необходимо выбирать систему с заявленной стойкостью к нагрузке от передвигаемых контейнеров (~600–800 кг/точка опоры).
2 | OPT-002 | Состав и маркировка контейнеров ТКО | Спецификация предусматривает 8 идентичных контейнеров GPLAST 0,36 м³ (597×849×1100 мм) без разделения по фракциям ТКО и без цветовой/текстовой маркировки фракций. | Пересмотреть состав спецификации контейнеров: ввести раздельный сбор не менее чем по двум фракциям — «сухие» (вторсырьё: серый/синий цвет) и «влажные» (пищевые/смешанные отходы: серый цвет) в соответствии с двухпоточной системой г. Москвы. Распределение объёмов между фракциями определить по результату расчёта норм накопления (см. замечание F-003). Маркировку контейнеров выполнить в соответствии с цветовым кодированием регионального оператора ООО «Хартия». Уточнение числа и распределения контейнеров также решает замечание F-003 (отсутствие расчёта ёмкости). Вендор-лист для дисциплины ТХ отсутствует — конкретный производитель подбирается Заказчиком при согласовании. | 🔧 Проще конструкция | — | без изменений | Изменение состава контейнеров требует согласования с региональным оператором ООО «Хартия» (Москва). Увеличение числа фракций может потребовать увеличения площади мусоросборной камеры или числа вывозов. Необходим расчёт фактической нормы накопления ТКО по жилому комплексу.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ 🔧 Проще конструкция: 1